分光计的调节

==== 讨论区====

=== **分光计的调节**===

JY型分光计的构造、调节和使用方法，在实验教材中已有详尽的叙述，在实验前，请进行认真仔细的预习。

请思考并解决以下问题：

1.你有什么方法可以测量棱镜的顶角？

2.分光计是一种什么测量仪器？实验中所用分光计的精度可以达到多少？

3.实验中所用分光计的结构怎样，你认为分为几个部分比较合适？各部分的作用是什么？

4.实验中通过哪些现象对分光计各部分进行调节？结合实验仪器，你觉得应该怎样进行调节？

5.分光计调节好的标志是什么？你能总结一下吗？

6.你觉得该分光计设计是否很巧妙呢？你有改进的意见或建议吗？

=== **棱镜顶角的测量**===

用分光计测量棱镜顶角的方法你能想到几种呢？

1.请画图说明自准直法测量顶角的原理，并给出实验中判断的依据。

2.请画图说明棱脊分束法测量顶角的原理，并给出实验中判断的依据。

3.在上述测量方法中，你能分析一下在实验中能看到什么实验现象吗？能给出解释吗？

4.在棱镜顶角测量中，怎样读数更精确呢？

5.对于该实验，你有什么意见或建议吗？

=== **棱镜折射率的测量**===

1.你有什么办法能很快找到并确定最小偏向角吗？

2.出当棱镜的顶角一定时，请试着给出入射角与最小偏向角之间的关系式，你能用软件编程给出关系曲线吗？挑战一下吧！

3.如果把该棱镜放在折射率为n1的液体中，最小偏向角会有怎样的变化呢?

4.当光线呈90度入射（掠入射）时，你能分析一下将有怎样的现象吗？利用该现象能否进行棱镜折射率的测量呢？有兴趣的同学可以试试看，并和利用最小偏向角的方法进行比较。